Перечень

мероприятий инвестиционной программы «Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Серпухова с 01 июля 2014г. по 30 июня 2018г.», утверждена распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области № 55-РВ от 28.05.2014г. и № 127-РВ от 31.10.2014г. и отчет по выполнению за 2015 год.

Ед.изм.: тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность мероприятия | Объем финансирования на 2015г. | Выполнение | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Приобретение и монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания на водозаборном узле №10, производительностью 10 тыс.куб. в сутки | 2459,48 | 529,74 | 0 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| 2. | Составление проектов водозаборных узлов, предусматривающих мероприятия по защите подземных вод от загрязнений | 3000,00 | 0 | 0 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| 3. | Реконструкция участков водопровода d=200мм и d=300мм от ВЗУ №14 до мкр.Ногина по ул.Осенняя | 4254,63 | 1418,21 | 0 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  |  | 1418,21 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| 4. | Реконструкция участка водопровода по ул.Подольской d=150мм | 1656,78 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| 5. | Разработка и внедрение гидравлического моделирования работы водопроводных сетей | 3115,75 | 1038,58 | 692,09 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  |  | 803,10 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| 6. | Проектирование, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с заменой насосного и вспомогательного оборудования на: ВЗУ № 10 ВЗУ № 9 ВЗУ № 7 ВЗУ № 13 ВЗУ № 6 ВЗУ № 19 ВЗУ № 14 ВЗУ № 8 | 4306,70 | 406,7 | 0 | амортизация |
|  |  | 14883,83 | 2413,57 | 1055,39 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  |  | 3023,57 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| 7. | Приобретение и установка приборов учета воды на распределительных водопроводных сетях и многоквартирных жилых домах | 2682,00 | 694,00 | 0 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  |  | 694,00 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| 8. | Приобретение специальной техники | 9493,30 | 6493,30 | 161,90 | амортизация |
|  |  | 406,70 | 406,70 | 406,70 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| ИТОГО по водоснабжению | 52198,05 | 13400,80 | 2316,08 |  |
| в том числе | 30802,39 | 6500,80 | 2154,18 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  | 13800,00 | 6900,00 | 161,90 | амортизация |
|  | 7595,66 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. | Строительство цеха механического обезвоживания осадка на городских очистных сооружениях | 250,85 | 250,85 | 0 | амортизация |
|  |  | 6769,15 | 6769,15 | 0 | заемные средства |
| 2. | Модернизация технологического оборудования КНС № 2 | 1375,71 | 0 | 0 | заемные средства |
|  |  | 225,22 | 30,5 | 30,5 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  |  | 950,11 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| 3. | Модернизация технологического оборудования КНС № 1 | 155,53 | 155,53 | 155,53 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| 4. | Модернизация технологического оборудования КНС № 7 | 2100,00 | 0 | 0 | заемные средства |
| 5. | Внедрение технологии по обезвоживанию осадков на иловых площадках с применением флокулянта | 1100,00 | 0 | 0 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| 6. | Проектирование реконструкции сооружений блока механической очистки | 2162,44 | 2162,44 | 0 | амортизация |
|  |  | 250,85 | 250,85 | 0 | заемные средства |
|  |  | 4780,07 | 1593,36 | 0 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| 7. | Модернизация самотечных коллекторов d=500мм, d=900мм и d=1500мм | 4289,06 | 1646,71 | 0 | амортизация |
|  |  | 3876,62 | 0 | 0 | заемные средства |
|  |  | 8983,04 | 1177,76 | 2533,88 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  |  | 2767,28 | 0 | 0 | прочие собственные средства |
| 8. | Прокладка наружных сетей канализации d=150мм по адресу: Новый проезд | 950,11 | 0 | 0 | амортизация |
| 9. | Завершение 1 этапа строительства второй нитки напорного коллектора от КНС №1 d=400мм (от Северного шоссе до поворота в проезд между гаражами ГСК «Ветерок») и строительство камер переключения, гашения, канализационного колодца с врезкой во внутриквартальный коллектор d=300мм в районе ул.Фестивальная | 467,54 | 0 | 0 | амортизация |
|  |  | 8670,48 | 0 | 248,24 | заемные средства |
| 10. | Замена технологического оборудования на КНС № 5 | 2764,29 | 0 | 0 | заемные средства |
|  |  | 336,21 | 336,21 | 336,21 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| ИТОГО по водоотведению | 53224,56 | 14373,36 | 3304,36 |  |
|  | 8120,00 | 4060,00 | 0 | амортизация |
| в том числе | 15580,07 | 3293,36 | 3056,12 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  | 25807,10 | 7020,00 | 248,24 | заемные средства |
|  | 3717,39 | 0 | 0 | прочие собственные средства |